## 요약
항목 | 값
총 문항 수 | 22
정답 수 | 11
오답 수 | 11
정확도 (%) | 50.00
평균 실행시간 (ms) | 12559.86
Float 문항 수 | 20
Float 정답 수 | 11
Float 정확도 (%) | 55.00
Dict 문항 수 | 2
Dict 정답 수 | 0
Dict 정확도 (%) | 0.00

## 상세결과
번호 | 질문 | 기대값 | 실제값 | 형식 | 정답여부 | 점수 | 사유 | 정답컬럼 | 사용컬럼 | 컬럼일치 | 실행시간(ms) | 에러메시지 | 생성코드
1 | caseid가 1인 환자의 HR 최댓값을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 139.0 | 139.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/HR | Solar8000/HR, Solar8000/PLETH_HR | O | 10599.4229 |  | caseid = '1' if caseid in signals and 'Solar8000/HR' in signals[caseid].columns: hr_max = pd.to_numeric(signals[caseid]['Solar8000/HR'], errors='coerce').max(skipna=True) result = float(hr_max) if pd.notna(hr_max) else float('nan') else: result = float('nan')
2 | caseid가 1인 환자의 HR 최솟값을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 57.0 | 57.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/HR | Solar8000/ART_DBP, Solar8000/ART_MBP, Solar8000/ART_SBP, Solar8000/HR, Solar8000/NIBP_DBP, Solar8000/NIBP_MBP, Solar8000/NIBP_SBP, Solar8000/PLETH_HR, preop_sao2 | O | 14641.7911 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid, None) if df is None or 'Solar8000/HR' not in df.columns: result = float('nan') else: hr = pd.to_numeric(df['Solar8000/HR'], errors='coerce') min_hr = hr.min(skipna=True) result = float(min_hr) if pd.notna(min_hr) else float('nan')
3 | caseid가 1인 환자의 HR 중간값을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 74.0 | 74.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/HR | Solar8000/ART_DBP, Solar8000/ART_MBP, Solar8000/ART_SBP, Solar8000/HR, Solar8000/NIBP_DBP, Solar8000/NIBP_MBP, Solar8000/NIBP_SBP, Solar8000/PLETH_HR, preop_sao2 | O | 12478.2789 |  | caseid = '1' hr = pd.to_numeric(signals[caseid]['Solar8000/HR'], errors='coerce') result = float(hr.median(skipna=True)) if hr.notna().any() else np.nan
4 | caseid가 1인 환자의 동맥혈압(ABP)의 평균값을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 81.85960726738851 | 81.85960388183594 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 0.000003) | Solar8000/ART_MBP | Solar8000/ART_MBP | O | 13961.045 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or 'Solar8000/ART_MBP' not in df.columns: result = float('nan') else: abp = pd.to_numeric(df['Solar8000/ART_MBP'], errors='coerce') mean_abp = abp.mean(skipna=True) result = float(mean_abp) if pd.notna(mean_abp) else float('nan')
5 | caseid가 1인 환자의 동맥혈압(ABP) 최댓값을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 322.0 | 346.0 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 24.000000) | Solar8000/ART_SBP | Solar8000/ART_MBP | X | 17020.458 |  | caseid = "1" df_case = signals.get(caseid) if df_case is None or "Solar8000/ART_MBP" not in df_case.columns: result = float("nan") else: abp = pd.to_numeric(df_case["Solar8000/ART_MBP"], errors="coerce") max_abp = abp.max(skipna=True) result = float(max_abp) if pd.notna(max_abp) else float("nan")
6 | caseid가 1인 환자의 동맥혈압(ABP) 최솟값(이완기 혈압)을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | -93.0 | -93.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/ART_DBP | Solar8000/ART_DBP | O | 12300.4222 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or 'Solar8000/ART_DBP' not in df.columns: result = float('nan') else: abp_dbp = pd.to_numeric(df['Solar8000/ART_DBP'], errors='coerce') min_val = abp_dbp.min(skipna=True) result = float(min_val) if pd.notna(min_val) else float('nan')
7 | caseid가 1인 환자의 동맥혈압(ABP) 최솟값(이완기 혈압)을 구해주세요. (단, 0 이하의 노이즈는 제외) 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 1.0 | 1.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/ART_DBP | Solar8000/ART_DBP | O | 17360.3783 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or 'Solar8000/ART_DBP' not in df.columns: result = float('nan') else: abp_dbp = pd.to_numeric(df['Solar8000/ART_DBP'], errors='coerce') abp_dbp_valid = abp_dbp[(abp_dbp > 0) & (~abp_dbp.isna())] result = float(abp_dbp_valid.min()) if not abp_dbp_valid.empty else float('nan')
8 | caseid가 1인 환자의 동맥혈압(ABP) 중간값(Median)을 구해주세요. (0 이하 노이즈 제외) 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 81.5 | 81.5 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/ART_MBP | Solar8000/ART_MBP | O | 16280.8189 |  | caseid = '1' df = signals[caseid] abp = pd.to_numeric(df['Solar8000/ART_MBP'], errors='coerce') abp_clean = abp[(abp > 0) & np.isfinite(abp)] result = float(abp_clean.median()) if len(abp_clean) > 0 else np.nan
9 | caseid가 1인 환자의 산소포화도(SpO2) 평균값을 구해주세요. (0 이하 노이즈 제외) 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 98.73016739446871 | 98.73017120361328 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 0.000004) | Solar8000/PLETH_SPO2 | Solar8000/PLETH_SPO2, preop_sao2 | O | 10704.9611 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or 'Solar8000/PLETH_SPO2' not in df.columns: result = float('nan') else: spo2 = pd.to_numeric(df['Solar8000/PLETH_SPO2'], errors='coerce') spo2_valid = spo2[(spo2 > 0) & np.isfinite(spo2)] result = float(spo2_valid.mean()) if len(spo2_valid) > 0 else float('nan')
10 | caseid가 1인 환자의 산소포화도(SpO2) 최댓값을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 100.0 | 100.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/PLETH_SPO2 | Solar8000/PLETH_SPO2, preop_sao2 | O | 10887.8181 |  | caseid = '1' if caseid in signals and 'Solar8000/PLETH_SPO2' in signals[caseid].columns: spo2 = pd.to_numeric(signals[caseid]['Solar8000/PLETH_SPO2'], errors='coerce') max_spo2 = spo2.max(skipna=True) result = float(max_spo2) if pd.notna(max_spo2) else float('nan') else: result = float('nan')
11 | caseid가 1인 환자의 산소포화도(SpO2) 최솟값을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 77.0 | 77.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/PLETH_SPO2 | Solar8000/PLETH_SPO2, preop_sao2 | O | 11678.303 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or 'Solar8000/PLETH_SPO2' not in df.columns: result = float('nan') else: spo2 = pd.to_numeric(df['Solar8000/PLETH_SPO2'], errors='coerce') min_val = spo2.min(skipna=True) result = float(min_val) if pd.notna(min_val) else float('nan')
12 | caseid가 1인 환자의 산소포화도(SpO2) 최솟값을 구해주세요. (0 이하 노이즈 제외) 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 77.0 | 77.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/PLETH_SPO2 | Solar8000/PLETH_SPO2, preop_sao2 | O | 8201.5831 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or 'Solar8000/PLETH_SPO2' not in df.columns: result = float('nan') else: spo2 = pd.to_numeric(df['Solar8000/PLETH_SPO2'], errors='coerce') spo2_valid = spo2[(spo2 > 0) & (~spo2.isna())] result = float(spo2_valid.min()) if len(spo2_valid) > 0 else float('nan')
13 | caseid가 1인 환자의 수축기 혈압(SBP) 평균값을 구해주세요. (0 이하 노이즈 제외) 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 127.66726475279107 | 129.55853271484375 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 1.891268) | Solar8000/ART_SBP | Solar8000/ART_SBP, Solar8000/NIBP_SBP | O | 9433.903 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or df.empty: result = float('nan') else: sbp_cols = ['Solar8000/ART_SBP', 'Solar8000/NIBP_SBP'] sbp = df[sbp_cols].apply(pd.to_numeric, errors='coerce').stack() sbp = sbp[(sbp > 0) & sbp.notna()] result = float(sbp.mean()) if len(sbp) > 0 else float('nan')
14 | caseid가 1인 환자의 수축기 혈압(SBP) 최댓값을 구해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 322.0 | 322.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/ART_SBP | Solar8000/ART_SBP, Solar8000/NIBP_SBP | O | 8027.9491 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or df.shape[0] == 0: result = float('nan') else: sbp = pd.to_numeric(df['Solar8000/ART_SBP'], errors='coerce') result = float(sbp.max(skipna=True))
15 | caseid가 1인 환자의 수축기 혈압(SBP) 최솟값을 구해주세요. (0 이하 노이즈 제외) 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 1.0 | 1.0 | float | O | 1 | 정확히 일치 | Solar8000/ART_SBP | Solar8000/ART_SBP, Solar8000/NIBP_SBP | O | 8678.5827 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) sbp_cols = ['Solar8000/ART_SBP', 'Solar8000/NIBP_SBP'] sbp = df[sbp_cols].apply(pd.to_numeric, errors='coerce').stack() sbp_valid = sbp[(sbp > 0) & sbp.notna()] result = float(sbp_valid.min()) if len(sbp_valid) > 0 else np.nan
16 | caseid가 1인 환자의 수축기 혈압(SBP) 중간값을 구해주세요. (0 이하 노이즈 제외) 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 122.0 | 124.0 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 2.000000) | Solar8000/ART_SBP | Solar8000/ART_SBP, Solar8000/NIBP_SBP | O | 10752.9757 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) sbp_cols = ['Solar8000/ART_SBP', 'Solar8000/NIBP_SBP'] sbp = df[sbp_cols].stack(dropna=True) # combine both SBP sources, drop NaN sbp = sbp[pd.to_numeric(sbp, errors='coerce') > 0] # exclude <=0 noise (and non-numeric -> NaN) result = float(sbp.median()) if sbp.size > 0 else float('nan')
17 | caseid가 1인 환자의 이완기 혈압(DBP)의 평균값, 최댓값, 최솟값, 중간값을 구해주세요. 결과는 {"mean": float, "max": float, "min": float, "median": float} 형식의 dict로 출력해주세요. | {'Mean': 59.28, 'Max': 312.0, 'Min': 1.0, 'Median': 57.0} | {'mean': 54.810211181640625, 'max': 312.0, 'min': -93.0, 'median': 56.0} | dict | X | 0 | 키 불일치 (누락: {'Max', 'Mean', 'Median', 'Min'}, 추가: {'mean', 'max', 'median', 'min'}) | Solar8000/ART_DBP | Solar8000/ART_DBP, Solar8000/NIBP_DBP | O | 10693.1691 |  | caseid = "1" df = signals.get(caseid) if df is None: result = {"mean": np.nan, "max": np.nan, "min": np.nan, "median": np.nan} else: # Prefer invasive ART_DBP; if entirely missing, fall back to NIBP_DBP art = pd.to_numeric(df["Solar8000/ART_DBP"], errors="coerce") nibp = pd.to_numeric(df["Solar8000/NIBP_DBP"], errors="coerce") dbp = art if art.notna().any() else nibp dbp_clean = dbp.dropna() if dbp_clean.empty: result = {"mean": np.nan, "max": np.nan, "min": np.nan, "median": np.nan} else: result = { "mean": float(dbp_clean.mean()), "max": float(dbp_clean.max()), "min": float(dbp_clean.min()), "median": float(dbp_clean.median()), }
18 | caseid가 1인 환자의 호기말 이산화탄소(EtCO2) 평균값은 얼마인가요? 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 32.23936816524909 | 30.70787239074707 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 1.531496) | Solar8000/ETCO2 | Primus/ETCO2, Solar8000/ETCO2 | O | 13163.8103 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or df.empty: result = float('nan') else: etco2 = df['Primus/ETCO2'] if etco2.isna().all(): etco2 = df['Solar8000/ETCO2'] result = float(pd.to_numeric(etco2, errors='coerce').mean(skipna=True))
19 | caseid가 1인 환자의 호기말 이산화탄소(EtCO2)의 최댓값, 최솟값, 중간값을 구해주세요. (0 이하 노이즈 제외) 결과는 {"max": float, "min": float, "median": float} 형식의 dict로 출력해주세요. | {'Max': 40.0, 'Min': 26.0, 'Median': 32.0} | {'max': 50.0, 'min': 5.0, 'median': 32.0} | dict | X | 0 | 키 불일치 (누락: {'Max', 'Median', 'Min'}, 추가: {'median', 'max', 'min'}) | Solar8000/ETCO2 | Primus/ETCO2, Solar8000/ETCO2 | O | 15698.1781 |  | caseid = '1' df = signals.get(caseid) if df is None or df.shape[0] == 0: result = {"max": np.nan, "min": np.nan, "median": np.nan} else: etco2 = df[['Primus/ETCO2', 'Solar8000/ETCO2']].apply(pd.to_numeric, errors='coerce') etco2_combined = etco2.stack(dropna=True) etco2_valid = etco2_combined[etco2_combined > 0] if etco2_valid.size == 0: result = {"max": np.nan, "min": np.nan, "median": np.nan} else: result = { "max": float(etco2_valid.max()), "min": float(etco2_valid.min()), "median": float(etco2_valid.median()) }
20 | caseid가 1인 환자의 심박변이도(HRV) 평균값(SDNN)은 얼마인가요? 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 130.7778770171584 | 130.47294113328562 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 0.304936) | Solar8000/HR | Time | X | 15823.6911 |  | # Target case caseid = '1' df = signals.get(caseid) # Prefer pleth-derived HR if available; otherwise use monitor HR hr_col = 'Solar8000/PLETH_HR' if (df is not None and 'Solar8000/PLETH_HR' in df.columns) else 'Solar8000/HR' if df is None or hr_col not in df.columns or 'Time' not in df.columns: result = float('nan') else: # Use valid HR values to estimate NN intervals (ms): NN = 60000 / HR(bpm) hr = pd.to_numeric(df[hr_col], errors='coerce') t = pd.to_numeric(df['Time'], errors='coerce') valid = hr.notna() & t.notna() & (hr > 0) hr = hr[valid] t = t[valid] if hr.size < 2: result = float('nan') else: nn_ms = 60000.0 / hr.astype(float) # Remove consecutive duplicates in time (keep last) to avoid zero dt artifacts tmp = pd.DataFrame({'t': t.values, 'nn': nn_ms.values}).dropna() tmp = tmp.sort_values('t', kind='mergesort') tmp = tmp.drop_duplicates(subset='t', keep='last') if tmp.shape[0] < 2: result = float('nan') else: # SDNN: standard deviation of NN intervals (ms) result = float(tmp['nn'].std(ddof=1))
21 | caseid가 1인 환자의 이완기 혈압(DBP)이 90 mmHg 이상 유지된 시간은 총 몇 분인가요? 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 4.0 | 8.633333333333333 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 4.633333) | Solar8000/ART_DBP | Solar8000/ART_DBP, Solar8000/NIBP_DBP, Time | O | 14724.467 |  | caseid = '1' df = signals[caseid].copy() # Prefer invasive ART_DBP; if missing, fall back to NIBP_DBP dbp = df['Solar8000/ART_DBP'] dbp = dbp.where(~dbp.isna(), df['Solar8000/NIBP_DBP']) # Valid rows: need both time and DBP valid = df['Time'].notna() & dbp.notna() t = df.loc[valid, 'Time'].astype(float).to_numpy() v = pd.to_numeric(dbp.loc[valid], errors='coerce').to_numpy() # If insufficient data, duration is 0 if t.size < 2: result = float(0.0) else: # Ensure time-sorted order = np.argsort(t) t = t[order] v = v[order] # Duration per sample interval (assume value holds until next timestamp) dt = np.diff(t) dt = np.where(np.isfinite(dt) & (dt > 0), dt, 0.0) # Count intervals where DBP >= 90 at the start of the interval high = (v[:-1] >= 90.0) & np.isfinite(v[:-1]) total_seconds = float(np.sum(dt[high])) result = total_seconds / 60.0
22 | caseid가 1인 환자의 이완기 혈압(DBP)이 50 mmHg 미만(심장 관류 저하 위험)이었던 시간은 총 몇 분인가요? 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 29.0 | 70.33333333333333 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 41.333333) | Solar8000/ART_DBP | Solar8000/ART_DBP, Solar8000/NIBP_DBP, Time | O | 13204.8562 |  | caseid = '1' df = signals[caseid].copy() # Prefer invasive ART_DBP; if missing, fall back to NIBP_DBP dbp = pd.to_numeric(df['Solar8000/ART_DBP'], errors='coerce') dbp = dbp.fillna(pd.to_numeric(df['Solar8000/NIBP_DBP'], errors='coerce')) t = pd.to_numeric(df['Time'], errors='coerce') valid = t.notna() & dbp.notna() t_valid = t[valid].to_numpy() dbp_valid = dbp[valid].to_numpy() if t_valid.size < 2: result = float(0.0) else: # Ensure time-ordered order = np.argsort(t_valid) t_valid = t_valid[order] dbp_valid = dbp_valid[order] # Duration per sample (seconds): use forward difference; last uses median dt dt = np.diff(t_valid) dt = np.where(np.isfinite(dt) & (dt > 0), dt, np.nan) dt_med = np.nanmedian(dt) if not np.isfinite(dt_med) or dt_med <= 0: dt_med = 1.0 # fallback to 1 second if dt cannot be inferred dt_full = np.r_[dt, dt_med] # Sum durations where DBP < 50 mmHg low_mask = dbp_valid < 50 low_seconds = np.nansum(dt_full[low_mask]) result = float(low_seconds / 60.0)