## 요약
항목 | 값
총 문항 수 | 3
정답 수 | 2
오답 수 | 1
정확도 (%) | 66.67
평균 실행시간 (ms) | 23287.01
Float 문항 수 | 1
Float 정답 수 | 0
Float 정확도 (%) | 0.00
Dict 문항 수 | 2
Dict 정답 수 | 2
Dict 정확도 (%) | 100.00

## 상세결과
번호 | 질문 | 기대값 | 실제값 | 형식 | 정답여부 | 점수 | 사유 | 정답컬럼 | 사용컬럼 | 컬럼일치 | 실행시간(ms) | 에러메시지 | 생성코드
1 | caseid가 1인 환자의 심전도(SNUADC/ECG_II) 데이터를 500Hz로 로드하고 NaN을 0으로 대체(np.nan_to_num(ecg, nan=0.0))한 뒤, 60Hz 전원 간섭(notch filter, Q=30)을 제거하고, bandpass 5-15Hz 필터 적용 후 np.abs()를 취하여 R-peak를 검출(scipy.signal.find_peaks, 최소 간격 0.4초, prominence=0.5*max(abs(ecg_bp)))해주세요. RR interval 기반으로 순간 심박수(HR=60/RR)를 계산하되, 유효한 RR interval은 0.3초 초과 ~ 2.0초 미만(0.3 < RR < 2.0) 범위입니다. 그 후 5분(300초) 윈도우를 1분(60초)씩 슬라이딩하며 각 윈도우의 평균 심박수를 구하되, 윈도우 내 유효 beat가 5개 초과(>5)인 경우만 포함합니다. 모든 윈도우 평균의 전체 평균을 계산해주세요. 결과는 단일 float 값으로 출력해주세요. | 83.7 | 82.06357682217242 | float | X | 0 | 불일치 (차이: 1.636423) | SNUADC/ECG_II | SNUADC/ECG_II | O | 33721.2059 |  | case_id = 1 fs = 500.0 interval = 1.0 / fs vals = vitaldb.load_case(case_id, ['SNUADC/ECG_II'], interval) if vals is None or (hasattr(vals, "size") and vals.size == 0): result = float("nan") else: ecg = np.asarray(vals).reshape(-1) ecg = np.nan_to_num(ecg, nan=0.0) # 60 Hz notch filter (Q=30) b_notch, a_notch = signal.iirnotch(w0=60.0, Q=30.0, fs=fs) ecg_notched = signal.filtfilt(b_notch, a_notch, ecg) # Bandpass 5-15 Hz b_bp, a_bp = signal.butter(N=4, Wn=[5.0, 15.0], btype='bandpass', fs=fs) ecg_bp = signal.filtfilt(b_bp, a_bp, ecg_notched) ecg_abs = np.abs(ecg_bp) max_abs = np.nanmax(ecg_abs) if ecg_abs.size > 0 else np.nan if not np.isfinite(max_abs) or max_abs <= 0: result = float("nan") else: min_distance = int(round(0.4 * fs)) # 0.4 sec prom = 0.5 * max_abs peaks, props = signal.find_peaks(ecg_abs, distance=min_distance, prominence=prom) if peaks is None or len(peaks) < 2: result = float("nan") else: peak_times = peaks / fs rr = np.diff(peak_times) # seconds valid_rr_mask = (rr > 0.3) & (rr < 2.0) rr_valid = rr[valid_rr_mask] t_valid = peak_times[1:][valid_rr_mask] # time of the second peak in each RR if rr_valid.size == 0: result = float("nan") else: hr_inst = 60.0 / rr_valid # bpm # Sliding windows: 5 min window, step 1 min win = 300.0 step = 60.0 t_end = peak_times[-1] if not np.isfinite(t_end) or t_end < win: result = float("nan") else: starts = np.arange(0.0, t_end - win + 1e-9, step) ends = starts + win # Count beats and mean HR per window (include only windows with >5 valid beats) # Use broadcasting for vectorized window membership in_win = (t_valid[None, :] >= starts[:, None]) & (t_valid[None, :] < ends[:, None]) beat_counts = in_win.sum(axis=1) # Compute mean HR per window with NaN for empty windows hr_sum = (in_win * hr_inst[None, :]).sum(axis=1) with np.errstate(invalid='ignore', divide='ignore'): hr_mean = hr_sum / beat_counts hr_mean_valid = hr_mean[beat_counts > 5] if hr_mean_valid.size == 0: result = float("nan") else: result = float(np.nanmean(hr_mean_valid))
2 | caseid가 1인 환자의 심박수(Solar8000/HR) 기록 중 누락된 구간을 앞뒤 30초 동안의 값의 평균으로 보간하고, 1초 단위로 리샘플링 후, 5분마다 심박수가 가장 높았던 시점의 수치를 추출해주세요. 결과는 {"max_hr_range": [min, max]} 형식의 dict로 출력해주세요. | {'max_hr_range': [60.0, 139.0]} | {'max_hr_range': [60.0, 139.0]} | dict | O | 1 | 모든 키와 값 일치 | Solar8000/HR | Solar8000/HR, Time | O | 20405.103 |  | # Target caseid = 1 (signals dict keys are strings) case_key = '1' df = signals.get(case_key) if df is None or df.empty or ('Time' not in df.columns) or ('Solar8000/HR' not in df.columns): result = {"max_hr_range": [np.nan, np.nan]} else: d = df[['Time', 'Solar8000/HR']].copy() d['Time'] = pd.to_numeric(d['Time'], errors='coerce') d['Solar8000/HR'] = pd.to_numeric(d['Solar8000/HR'], errors='coerce') d = d.dropna(subset=['Time']).sort_values('Time') if d.empty: result = {"max_hr_range": [np.nan, np.nan]} else: # 1) Resample to 1-second grid (Time is in seconds) t0 = int(np.ceil(d['Time'].min())) t1 = int(np.floor(d['Time'].max())) if t1 < t0: result = {"max_hr_range": [np.nan, np.nan]} else: full_time = np.arange(t0, t1 + 1, 1, dtype=int) s = d.set_index('Time')['Solar8000/HR'] s.index = pd.to_numeric(s.index, errors='coerce') s = s[~s.index.isna()] s = s[~s.index.duplicated(keep='last')].sort_index() # Align to 1-second grid using linear interpolation for non-missing timestamps s_1s = s.reindex(full_time).interpolate(method='index', limit_area='inside') # 2) Impute missing segments using mean of values in the 30s before and 30s after # For each time t, compute mean of [t-30, t-1] and [t+1, t+30] (excluding t) s_shift_fwd = s_1s.shift(1) s_shift_bwd = s_1s.shift(-1) prev_mean = s_shift_fwd.rolling(window=30, min_periods=1).mean() next_mean = s_shift_bwd[::-1].rolling(window=30, min_periods=1).mean()[::-1] fill_val = (prev_mean + next_mean) / 2.0 s_filled = s_1s.copy() s_filled = s_filled.where(~s_filled.isna(), fill_val) # 3) For each 5-minute block, extract the HR value at the time when HR is maximal # (i.e., take max HR per 300-second bin) idx = pd.Index(full_time, name='Time') s_filled.index = idx bin_id = (s_filled.index.values // 300).astype(int) max_per_bin = s_filled.groupby(bin_id).max() # Range of these per-bin maxima max_vals = max_per_bin.dropna().values if max_vals.size == 0: result = {"max_hr_range": [np.nan, np.nan]} else: result = {"max_hr_range": [float(np.nanmin(max_vals)), float(np.nanmax(max_vals))]}
3 | caseid가 1인 환자의 전체 ECG(SNUADC/ECG_II)를 vitaldb.load_case(1, ['SNUADC/ECG_II'], 1/500)으로 500Hz 로드해주세요. 30초 간격의 체크포인트 인덱스(idx = 0, 15000, 30000, ... 샘플)에서 이상치를 검출합니다. 각 체크포인트에서 context 범위는 앞쪽 10초 + 뒤쪽 10초(총 20초)이며, start=max(0, idx-5000), end=min(len(ecg), idx+5000)으로 계산하고 ecg[start:end] 구간의 np.nanmedian을 구합니다. 이상치 조건: median≠0이고 ¦ecg[idx]¦ > 3×¦median¦이면 해당 체크포인트 샘플만 NaN으로 설정합니다. 전체 데이터에 pd.Series(ecg).interpolate(method='linear', limit_direction='both').values로 선형 보간을 적용해주세요. 결과는 {"samples": int, "range": [min, max]} 형식의 dict로 출력해주세요. samples는 전체 샘플 수, range는 보간 후 [np.nanmin(), np.nanmax()] 값을 소수점 2자리로 반올림하세요. | {'samples': 5770550, 'range': [-4.96, 5.15]} | {'samples': 5770550, 'range': [-4.96, 5.15]} | dict | O | 1 | 모든 키와 값 일치 | SNUADC/ECG_II | SNUADC/ECG_II | O | 15734.726 |  | case_id = 1 vals = vitaldb.load_case(case_id, ['SNUADC/ECG_II'], 1/500) if vals is None or (hasattr(vals, "size") and vals.size == 0): result = {"samples": 0, "range": [np.nan, np.nan]} else: ecg = np.asarray(vals).reshape(-1) n = int(ecg.shape[0]) # Checkpoints every 30 seconds at 500Hz => 15000 samples step = 15000 idxs = np.arange(0, n, step, dtype=int) # Outlier detection at checkpoints for idx in idxs: if idx < 0 or idx >= n: continue start = max(0, idx - 5000) end = min(n, idx + 5000) med = np.nanmedian(ecg[start:end]) x = ecg[idx] if np.isfinite(med) and med != 0 and np.isfinite(x) and (np.abs(x) > 3 * np.abs(med)): ecg[idx] = np.nan # Linear interpolation over entire signal ecg_interp = pd.Series(ecg).interpolate(method='linear', limit_direction='both').values mn = float(np.nanmin(ecg_interp)) if ecg_interp.size > 0 else np.nan mx = float(np.nanmax(ecg_interp)) if ecg_interp.size > 0 else np.nan result = { "samples": int(n), "range": [round(mn, 2), round(mx, 2)] }